|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  Государственное объединение  «ЖКХ Гродненской области»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А.Касперович\_\_  (фамилия, подпись)  "22" \_\_\_февраля\_\_\_\_\_ 2018 г. |  | УТВЕРЖДЕНО  Решением Берестовицкого районного исполнительного комитета  23 февраля\_№\_\_68\_\_\_\_\_\_ |  |  |

**Перспективная программа**

**капитального ремонта жилищного фонда по Берестовицкому району**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес**  **жилого  дома** | **Год  пост- ройки** | **Этаж-**  **ность** | **Материал стен** | **Общая  площадь квартир жилых  домов,  кв.м** | **Год  последнего**  **капиталь-ного ремонта** | **Планируемые виды работ** | **Планируемый год проведения капитального ремонта**  **(общая площадь квартир жилых домов кв.м.)** | | | | |
| **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| ул. Чкалова 6 г.п. Берестовица | 1982 | 5 | панель | 4041,6 | - | Ремонт кровли, ремонт стыков панелей, ремонт отмостки,ремонт цоколя, ремонт входных групп, замена дверных блоков, замена инж. систем. | 4041,6 | 4041,6 |  |  |  |
| д.Лесная, 7 | 1969 | 3 | кирпич | 1060,4 | - | Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на кровлю, ремонт балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации | 1060,4 |  |  |  |  |
| ул. Гагарина,5 г.п. Берестовица | 1983 | 5 | панель | 1136,0 | - | Ремонт кровли, утепление торцевых стен, ремонт отмостки, цоколя, замена дверных блоков. |  |  | 1136,0 |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| ул. Гагарина,  5а, г.п. Берестовица | 1996 | 5 | панель | 1188,0 | - | Ремонт кровли, утепление торцевых стен, ремонт отмостки, замена инженерных систем. |  |  | 1188,0 |  |  |
| ул.Матросова 6, г.п.  Берестовица | 1988 | 3 | кирпич | 1454,9 | - | Ремонт кровли, замена центральных инженерных сетей, ремонт отмостки, цоколя, замена дверных блоков. |  |  |  |  | 1454,9 |
| ул.Матросова 7, г.п. Берестовица | 1973 | 3 | кирпич | 1383,38 | - | Ремонт кровли, замена центральных инженерных сетей, утепление торцевых стен, ремонт цоколя, отмостки, замена дверных блоков. |  | 1383,4 |  |  |  |
| ул. Комарова 49, аг. Пог-раничный | 1989 | 4 | кирпич | 469,5 | - | Ремонт кровли, утепление торцевых стен, замена инженерных сетей, ремонт цоколя ,отмостки, входных групп. |  |  |  | 469,5 |  |
| ул. Матросова 10, г.п. Берестовица | 1982 | 2 | кирпич | 382,3 | - | Ремонт кровли, замена центральных инженерных сетей, утепление торцевых стен, ремонт отмостки. |  |  |  |  | 382,3 |
| ул. Комарова 49а, аг. Пог-раничный | 1989 | 4 | панель | 909,6 | - | Ремонт кровли, утепление торцевых стен, замена инженерных систем, ремонт цоколя, отмостки, входных групп. |  |  |  | 909,6 |  |
| ул. Советская 7, г.п. Бе-  рестовица | 1979 | 4 | панель | 1713,7 | - | Ремонт кровли, утепление торцевых стен, ремонт отмостки, цоколя, замена инж. систем, дверных блоков. |  |  |  |  | 1713,7 |
| ул. Кашта-  новая 1, г.п.  Берестовица | 1992 | 5 | панель | 2429,6 | - | Ремонт кровли, ремонт входных груп, балконов, ремонт отмостки, ремонт цоколя, замена дверных блоков, замена инженерных систем. |  |  |  | 2429,6 |  |
|  |  |  |  | 16168,98 |  |  | 1060,4 | 5425,0 | 2324,0 | 3808,7 | 3550,9 |

Директор Берестовицкого РУП ЖКХ В.Ч.Замировский

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель председателя Берестовицкого

районного исполнительного комитета А.М.Рахуба