|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО** Государственное объединение«ЖКХ Гродненской области» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В.Шафранский\_\_ (фамилия, подпись)"29" \_\_\_января\_\_\_\_\_ 2021 г. |  | УТВЕРЖДЕНОРешение Берестовицкого районного исполнительного комитета29 января 2021г.\_№\_\_47 \_\_\_\_\_\_ |  |  |

**Перспективная программа**

**капитального ремонта жилищного фонда по Берестовицкому району**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес****жилого дома** | **Год пост-ройки** | **Этаж-****ность** | **Материал стен** | **Общая площадьквартиржилых домов, кв.м** | **Год последнего****капиталь-ногоремонта** | **Планируемые виды работ** | **Планируемый год проведения капитального ремонта****(общая площадь квартир жилых домов кв.м.)** |
| **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** | **2025г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| ул. Советская, 7 г.п. Берестовица | 1979 | **5** | панель | 1711 | **-** | Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на кровлю, ремонт балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, замена электропроводки в местах общего пользования, замена вводного кабеля, замена ВРУ, замена этажных щитков | 1711 |  |  |  |  |
| ул. Гагарина 5,5а г.п. Берестовица» | 19851986 | **5** | панель | 2244 | **-** | Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на кровлю, ремонт балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, замена электропроводки в местах общего пользования | 2244 |  |  |  |  |
| ул. Ленина, 42г.п. Берестовица» | 1996 | **5** | панель | 2822 | **-** | Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на кровлю, ремонт балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, замена электропроводки в местах общего пользования | 2822 |  |  |  |  |
| ул. Ленина,30 г.п. Берестовица | 1968 | 3 | кирпич | 1398,9 | 2011 | Ремонт балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, утеплении торцевых стен |  | 1398,9 |  |  |  |
| ул. Ленина,32 г.п. Берестовица | 1970 | 3 | кирпич | 1376,4 | 2011 | Ремонт балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, устранение сырости и продуваемости торцевых стен |  | 1376,4 |  |  |  |
| ул. Советская 6, г.п. Берестовица | 1961 | 5 | кирпич | 2334,7 | 2014 | Устранение сырости и продуваемости торцевых стен, ремонт отмостки, цоколя, замена инженерных систем в подвале | 2334,7 |  |  |  |  |
| ул. Комарова 49б, аг. Пограничный | 1993 | 4 | панель | 2653 | - | Ремонт кровли, балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, устранение сырости и продуваемости торцевых стен. |  | 2653 |  |  |  |
| ул.Матросова 4, г.п.Берестовица | 1981 | 3 | кирпич | 1419,8 | 2015 | Ремонт кровли, балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации,. |  | 1419,8 |  |  |  |
| ул.Матросова 6, г.п.Берестовица | 1988 | 3 | кирпич | 1454,9 | 1998 | Ремонт кровли, замена центральных инженерных сетей, ремонт отмостки, цоколя, замена дверных блоков, устранение сырости и продуваемости торцевых стен |  |  | 1454,9 |  |  |
| ул.Матросова 3а, г.п.Берестовица | 1979 | 5 | панель | 1087,6 | 2009 | Ремонт ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, устранение сырости и продуваемости торцевых стен |  |  | 1087,6 |  |  |
| ул. Молодежная, 4,аг.Пархимовцы | 1983 | 2 | панель | 780,5 | - | Ремонт кровли, балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, устранение сырости и продуваемости торцевых стен. |  |  | 780,5 |  |  |
| ул. Молодежная, 5,аг.Пархимовцы | 1986 | 2 | панель | 719,0 | - | Ремонт кровли, балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, устранение сырости и продуваемости торцевых стен. |  |  | 719,0 |  |  |
| ул. Матросова 10, г.п.Берестовица | 1982 | 2 | кирпич | 382,3 | - | Ремонт кровли, замена центральных инженерных сетей, устранение сырости и продуваемости торцевых стен, ремонт отмостки. |  |  | 382,3 |  |  |
| д.Лесная,8 | 1970 | 3 | кирпич | 995,4 | 2010 | Ремонт балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, устранение сырости и продуваемости торцевых стен. |  |  | 995,4 |  |  |
| ул. Чкалова 8, г.п.Берестовица | 1983 | 4 | панель | 870,42 | 2014 | Ремонт кровли, замена центральных инженерных сетей, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя. |  | 870,42 |  |  |  |
| пер. Чкалова 1, г.п.Берестовица | 1991 | 5 | панель | 2288 | 2013 | устранение сырости и продуваемости торцевых стен, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверей в подвал |  |  | 2288 |  |  |
| ул. Комарова 49а, аг. Пограничный | 1989 | 4 | панель | 909,6 | 2007 | Ремонт цоколя, утепление торцевых стен, замена инженерных систем, входных групп, ремонт кровли, замена дверей в подвал и входные группы. |  |  |  | 909,6 |  |
| ул.Цитаишвили,5,аг.М.Берестовица | 1998 | 3 | панель | 1048,1 | - | Ремонт кровли, балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, устранение сырости и продуваемости торцевых стен. |  |  |  | 1048,1 |  |
| ул.Цитаишвили,9,аг.М.Берестовица | 1998 | 4 | панель | 876,1 | - | Ремонт кровли, балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, устранение сырости и продуваемости торцевых стен. |  |  |  | 876.1 |  |
| ул.Цитаишвили,13а,аг.М.Берестовица | 1984 | 3 | кирпич | 1350,3 | - | Ремонт кровли, балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, устранение сырости и продуваемости торцевых стен. |  |  |  | 1350,3 |  |
| ул.Цитаишвили,21,аг.М.Берестовица | 1990 | 5 | панель | 1140 | - | Ремонт кровли, балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, устранение сырости и продуваемости торцевых стен. |  |  |  | 1140 |  |
| ул.Шоссейная,8,аг.Массоляны | 1988 | 3 | кирпич | 682 | - | Ремонт кровли, балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, устранение сырости и продуваемости торцевых стен. |  | 682 |  |  |  |
| ул.Шоссейная,9,аг.Массоляны | 1989 | 3 | кирпич | 687,1 | - | Ремонт кровли, балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, устранение сырости и продуваемости торцевых стен. |  | 687,1 |  |  |  |
| ул.Шоссейная,10,аг.Массоляны | 1992 | 3 | кирпич | 663,5 | - | Ремонт кровли, балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, устранение сырости и продуваемости торцевых стен. |  |  | 663,5 |  |  |
| ул.Шоссейная,6,аг.Массоляны | 1998 | 2 | панель | 512 | - | Ремонт кровли, балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, устранение сырости и продуваемости торцевых стен. |  |  |  | 512 |  |
| ул.Центральная,110, аг.Конюхи | 1979 | 2 | панель | 761,7 | - | Ремонт кровли, балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, устранение сырости и продуваемости торцевых стен. |  |  |  | 761,7 |  |
| ул. Комарова 49, аг. Пограничный | 1989 | 4 | кирпич | 469,5 | 2014 | Ремонт кровли, балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, устранение сырости и продуваемости торцевых стен. |  |  |  | 469,5 |  |
| ул. Ленина,38г.п. Берестовица | 1991 | 5 | панель | 2283 | 2007 | Ремонт кровли, балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, устранение сырости и продуваемости торцевых стен. |  |  |  |  | 2283 |
| ул. Ленина,40г.п. Берестовица | 1993 | 5 | панель | 2846,1 | 2007 | Ремонт кровли, балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, устранение сырости и продуваемости торцевых стен. |  |  |  |  | 2846,1 |
| ул.Коммунистическая1,аг.Массоляны | 1978 | 2 | панель | 458,2 | - | Ремонт кровли, балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, устранение сырости и продуваемости торцевых стен. |  |  | 458,2 |  |  |
| ул.Молодежная,46,аг.Кваторы | 1985 | 3 | панель | 724,64 | - | Ремонт балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации. |  |  |  |  | 724,64 |
| ул.Молодежная,48,аг.Кваторы | 1985 | 3 | панель | 724,8 | - | Ремонт балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации. |  |  |  |  | 724,8 |
| ул. Молодежная, 8,аг.Пархимовцы | 1991 | 2 | панель | 716 | - | Ремонт кровли, балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, устранение сырости и продуваемости торцевых стен. |  |  |  |  | 716 |
| ул. Молодежная, 9,аг.Пархимовцы | 2000 | 2 | панель | 714,4 | - | Ремонт кровли, балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, устранение сырости и продуваемости торцевых стен. |  |  |  |  | 714,4 |
| ИТОГО |  |  |  | 43192,56 |  |  | 9111,7 | 9087,62 | 8829,4 | 7067,3 | 8008,94 |
| В том числе с вводом общей площади |  |  |  | 36032,82 |  |  | 6777,0 | 6312,32 | 6541,4 | 6157,7 | 7284,14 |

Начальник управления ЖКХАиС РИК В.А.Гугельчук

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель председателя Берестовицкого

районного исполнительного комитета А.М.Рахуба