|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Кол-во  Ед. изм. | Вид работ выполненных за **2018** год. | Сумма фактических затрат **руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Текущий ремонт**   * сумма целевых средств местного бюджета: **руб.** * сумма отчислений граждан на техническое обслуживание: **руб.** | | | | |
| 1 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул.Ленина38,48,32,42,35,26,35а,24а,40,44  ул.Каштановая 1,1а  ул.Чкалова 6;  пер.Чкалова 3,6  ул.Советская,7  ул.Анохина 17,2  ул.Гагарина 6,5а,11,9,17,8,10  ул.Матросова 3а,7,3  ул.Восточная 4  ул.Стародворецкая 9,5,1  ул.Ковалевского 2  ***аг.Пограничный***  ул.Комарова 47,49б,51,49а  ***д. Лесная* д.8** | 203шт. | Смена кранов шаровых [Ø](https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98) 15 мм |  |
| 2 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул.Ленина35,27,48,42,35а,44  ул. Каштановая 1  ул.Анохина 17,2  ул.Советская57а,7  ул.Матросова 4,17,18,12,3а,7,6  пер.Чкалова 1,3,6  ул.Гагарина 6,5а,9,17,8,10,5  ул.Стародворецкая 5,1  ***аг.Пограничный***  ул.Комарова 49а,53,51,55  ***д.Лесная 8*** | 154 шт. | Смена кранов шаровых [Ø](https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98)20мм |  |
| 3 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул.Матросова 18,17,7  ул. Ленина 42,40,24а,38  ул. Каштановая 1  ул.Гагарина 5а  ул.Стародворецкая 9  ул.Ленина 26  ул.Матросова 6  ***аг.Пограничный***  ул.Комарова 47  ***д. Лесная* д.8** | 40шт. | Смена кранов шаровых [Ø](https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98) 25 мм |  |
| 4 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул.Матросова4,17,18  ул.Ленина 27,7  ул.Гагарина 6,5а,11  ул.Чкалова 6  ул.Ковалевского 2  ул.Стародворецкая 5,1  ул. Каштановая 1,1а;  ул. Гагарина 5,8; | 20шт. | Смена кранов шаровых [Ø](https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98)32мм |  |
| 5 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул.Матросова8  ул.Восточная 4  ул.Гагарина 17  ул.Ленина 24а  ***аг.Пограничный***  ул.Комарова 49а  ***д. Лесная* д.8** | 7 шт. | Смена кранов шаровых [Ø](https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98)40мм |  |
| 6 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул. Гагарина 8,9  ул.Ленина,32,30  ул.Матросова,6,7  ***аг.Пограничный***  ул.Комарова 47 | 8 шт. | Смена кранов шаровых [Ø](https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98)50мм |  |
| 7 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул.Ленина 42  пер.Чкалова 1  ул. Гагарина 9  ул.Стародворецкая 1 | 4шт | Смена клапанов обратных |  |
| 8 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул.Ленина26,32,30,24а,42,7,35,27,48,28,  35а,24,22,40,38,44  ул.Советская7,57а  ул.Чкалова 6  ул. Каштановая 1,1а  ул.Анохина 1,2  ул.Матросова 4,4б,4г,17,18,12,3а,8,7,3,6  пер.Чкалова 1,3,6  ул.Гагарина 6,5а,11,9,17,8,10  ул.Восточная 4  ул.Стародворецкая 9,5,1  ул.Ковалевского 2  ***аг.Пограничный***  ул.Комарова 47  ***д.Лесная 8*** | 1294,84м.п. | Ремонт тепловой изоляции внутренних трубопроводов |  |
| 9 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул. Каштановая 1  ул.Анохина 17,2  ул.Чкалова 6  д.Лесная 8  ул.Матросова 12,3а,7,3  ул.Ленина 35,42,26,35а,24а  ул.Ковалевского 2  ул.Гагарина 10  ***аг.Пограничный***  ул.Комарова 49а,47  ***д.Лесная 8*** | 40,34м.п. | Смена внутренних участков трубопроводов  [Ø](https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98) 15 мм |  |
| 10 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул. Каштановая 1  ул.Анохина 17,2  ул.Ленина 48,35а,44  ул.Гагарина 6,5а,9,8,10,5  ул.Матросова 12,3а,7,6  ул.Стародворецкая 5,1  ***аг.Пограничный***  ул.Комарова 49а,49б,53,51,55 | 43,25м.п | Смена внутренних участков трубопроводов  [Ø](https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98) 20мм |  |
| 11 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул.Ленина 26,38,24а,40,27,7,48,42  ул.Матросова ,7,4,17,18,6  ул.Советская 57а,29,7  пер.Чкалова 1,3,6  ул.Гагарина 6  ул. Каштановая 1  ***аг.Пограничный***  ул.Комарова 47  ***аг.Старый Дворец***  ул.Молодежная 18  ***д.Лесная 8*** | 88,57м.п | Смена внутренних участков трубопроводов  [Ø](https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98) 25 мм |  |
| 12 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул.Матросова,7,6,4,17,18,6  пер.Чкалова3,6  ул.Ленина 24а,35,48,44  ул.Советская 57а,7  ул.Ковалевского 2  ул.Гагарина 11  ул.Стародворецкая 5,1  ***аг.Пограничный***  ул.Комарова 51,55 | 48,36м.п | Смена внутренних участков трубопроводов  [Ø](https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98) 32мм |  |
| 13 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул.Ленина 26,32,7,35,27,40,24а  ул.Гагарина,9,5а,17  пер.Чкалова,3,1,6  ул.Матросова,6,18,8  ул.Советская,7,57а,7  ул.Чкалова 6  ***аг.Пограничный***  ул.Комарова 49а,49б,53  ***д.Лесная 8*** | 64,145м.п | Смена внутренних участков трубопроводов  [Ø](https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98) 40мм |  |
| 14 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул.Ленина ,32,30,24а,27,38  ул.Матросова,7  ул.Гагарина,8  ул.Советская 57а,29,7  пер.Чкалова 1,3,6  ***аг.Пограничный***  ул.Комарова 47,49б,49а | 28,65  м.п. | Смена внутренних участков трубопроводов  [Ø](https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98) 50мм |  |
| 15 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул.Матросова,17  ул.Каштановая 1а | 2 шт | Замена центробежного насоса |  |
| 16 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  пер.Чкалова 1,3,8  ул.Ленина ,32,35а,30,44  ул.Гагарина9,17,5  ул.Анохина 2  ул.Стародворецкая 5 | 21 шт. | Ремонт задвижек  [Ø](https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98) до100мм |  |
| 17 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул.Матросова 4а | 1шт | Установка регулятора |  |
| 18 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул.Ленина7  ул.Советская 29,57а,7  пер.Чкалова 1,3,8  ***аг.Старый Дворец***  ул.Молодежная 18 | 8шт | Изготовление и установка стендов |  |
| 19 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул.Матросова,7,6,8  ул.Ленина,32,30,40,38  пер.Чкалова,3,6  ул.Советская,7  ул.Каштановая 1  ул.Стародворецкая 3  ***аг. М.Берестовица***  ул. Цитаишвили,3,13а,21  ***аг.Пограничный***  ул.Комарова 49а,49б,53 | 170,2м.п. | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб [Ø](https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98) 110мм |  |
| 20 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул.Ленина,26,32,30,24а,42,7  ул.Гагарина,9  ул.Матросова,7,6  пер.Чкалова3,1  ул.Гагарина,8  ул.Советская,7 | 46  шт. | Установка термометров |  |
| 21 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул.Ленина,35,32,30,38  ул.Советская 57а,7  пер.Чкалова 3,6  ул.Ковалевского 2  ул.Матросова 6  ул.Гагарина 5  ул.Стародворецкая 1  ***аг.Пограничный***  ул.Комарова 49б,53,49а,47,55 | 60 | Установка манометров |  |
| 22 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул.Матросова4,6,14  ул.Чкалова 8,6  ***аг.МалаяБерестовица***  ул. Цитаишвили13а,21;  ул.Гомельская 24  ***д.Лесная 7*** | 96,25м2 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия |  |
| 23 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул.Матросова14 | 2,8м.п | Установка карнизных свесов |  |
| 24 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул.Стародворецкая3,5,7  ул. Ленина 42  ***аг. Старый Дворец***  ул. 1 Мая,5 | 426,8м.п. | Текущий ремонт стыков стеновых панелей | 7424,40 |
| 25 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул. Матросова,3 | 0,5м3 | Текущий ремонт конструктивных элементов (ремонт цоколя) | 640,14руб. |
| 26 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул.Матросова4,6  ул.Чкалова 8,6  ***аг. М.Берестовица***  ул. Цитаишвили 13а,21  ул.Гомельская 24  *д****. Лесная д.7*** | 96,25 м2 | Текущий ремонт кровли | 1750,43 руб. |
| 27 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул.Матросова,7,6,8  ул.Ленина,32,30,40,38  пер.Чкалова,3,6  ул.Советская,7  ул.Каштановая 1  ул.Стародворецкая 3  ***аг. М.Берестовица***  ул. Цитаишвили,3,13а,21  ***аг.Пограничный***  ул.Комарова 49а,49б,53 | 170,2м.п. | Текущий ремонт инженерных систем (смена канализационных ливневых труб) | 1909,59руб |
| 28 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул. Ленина 26,32,30,38,24а,42,40,38,35,27,48,7,  32,7,28,35а,24,22,46,44  ул. Гагарина,9,8,6,5а  ул. Матросова 7,4,17,18,4г,4б,12,3а,8,3,6  ул. Анохина 17,2  пер.Чкалова6,1,3,8  ул. Гагарина 6,11,9,17,8,10,5  ул. Стародворецкая 7,9,5,1  ул. Советская 7,57а,29,7а  ул. Каштановая 1  ул. Восточная 4  ул.Ковалевского 2  ***аг. Пограничный***  ул. Комарова 49а,47,49б,53,51,49,55  ***аг. Малая Берестовица***  ул. Цитаишвили21  ***аг. Старый Дворец***  ул.Молодежная 18;  ***д. Лесная* д.8** | кран шаровый  432 шт.  термометр:  46шт.  трубы:  0,903 т  клапан обратный  8 шт  манометр  60 шт | Текущий ремонт инженерных систем | 32177,79руб |
| 29 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул. Матросова,17  ул. Каштановая 1а | 2 | Замена циркуляционного насоса на горячее водоснабжение | 891,85 |
| 30 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул. Матросова,4а | 1 | Установка регулятора температуры | 2888,75 |
| 31 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул. Ленина 26,22,40,38,24,34а,  34,42,28,30,24а  ул. Анохина 2  ул. Матросова 3а,7,4  ул.Каштановая 1,1а  ул. Гагарина 8,9,6,5,5а  ул. Советская 29,57а  ул.Чкалова 6,3,8  пер.Чкалова 1  ул.Восточная4  ***Жилые дома аг.М.Берестовица***  ул.Цитаишвили 3,1,21,5  ***Жилые дома аг.Старый Дворец***  ул.1 Мая 18  ул.Молодежная 18  ***Жилые дома аг.Пограничный***  ул.Комарова 49б | 515 | Смена светильников с лампами накаливания |  |
| 32 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул. Ленина 34а,34,28  ул. Матросова 3а  ул. Гагарина 8,9,5,5а  ул. Анохина 2,17  ул.Каштановая 1  ул.Чкалова 6,3  пер.Чкалова 1  ***Жилые дома аг.М.Берестовица***  ул.Цитаишвили 21 | 34шт. | Установка автоматов |  |
| 33 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул. Матросова 3а,7,4  ул. Гагарина 8,9 ,6,5,5а  ул.Ленина 26 ,22,40,38,24,34а,  34,42,28,30,24а  ул. Советская 29,57а  ул. Анохина 2  ул.Каштановая 1,1а  ул.Чкалова 6,3,8  пер.Чкалова 1  ул.Восточная4  ***Жилые дома аг.М.Берестовица***  ул.Цитаишвили 3,1,21,5  ***Жилые дома аг.Старый Дворец***  ул.1 Мая 18  ул.Молодежная 18  ***Жилые дома аг.Пограничный***  ул.Комарова 49б | 282 шт. | Замена распределительных коробок |  |
| 33 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул.Ленина40,38,34а,34,30,24а  ул. Анохина 2,17  ул. Матросова 3а,7  ул. Гагарина 8,9  ул.Чкалова 6,8  пер.Чкалова 1  ул. Советская 57а  ***Жилые дома аг.М.Берестовица***  ул.Цитаишвили 21,5  ***аг. Старый Дворец***  ул.1 Мая 18  ул.Молодежная 18  ***Жилые дома аг.Пограничный***  ул.Комарова 49б | 62шт. | Замена выключателей и розеток |  |
| 34 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул.Анохина 17 | 1 шт. | Установка электросчетчика |  |
| 35 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул.Анохина 17 | 1 шт. | Установка светодиодного светильника |  |
| 36 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул.Советская 57а  ул.Чкалова8 | 2 устройства | Изоляция токоведущих частей |  |
| 37 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул.Ленина26,22,40,38,34а,42,28,24а  ул. Матросова 3а,7  ул. Гагарина 8,9 ,6,5,5а  ул. Советская 29,57а  ул. Анохина 2,17  ул.Каштановая 1  ул.Чкалова 6,3,8  пер.Чкалова 1  ***Жилые дома аг.М.Берестовица***  ул.Цитаишвили 3,1,21,5  ***Жилые дома аг.Пограничный***  ул.Комарова 49б | 585м.п. | Замена кабеля |  |
| 38 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул.Матросова 3а,7,4  ул.Гагарина 8,9,6,5,5а  ул.Ленина 26 ,22,40,38,24,34а,24а  34,42,28,30  ул. Советская 29,57а  ул. Анохина 2  ул.Каштановая 1,1а  ул.Чкалова 6,3,8  пер.Чкалова 1  ул.Восточная 4  ***Жилые дома аг.М.Берестовица***  ул.Цитаишвили 3,1,21,5  ***Жилые дома аг.Пограничный***  ул.Комарова 49б  ***аг. Старый Дворец***  ул.1 Мая 18  ул.Молодежная 18 | 515 светильников,  26 автоматов,  62 выключателя и розетки,  515 м кабеля | Замена устаревшего осветительного оборудования на светодиодные (подвальные проходы, входные группы) | 27063,13руб. |
| 39 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул. Анохина 17 | 1электросчетчик,  8 автоматов,  1 светодиодный светильник,  70м кабеля,  1щит учетно-распределител. | Монтаж электроснабжения теплосчетчика, регулятора, насоса в теплоузле | 889,30руб. |
| **Капитальный ремонт**   * Получена сумма отчислений граждан на капитальный ремонт: **131641,77** руб. * Сумма целевых средств из бюджета на капитальный ремонт: **205 205,00** руб. | | | | |
|  | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул. Чкалова,6 |  | Капитальный ремонт кровли, ремонт отмостки, ремонт балконов, замена оконных и дверных проемов, ремонт входов в подвал, отделочные работы | 204754,78 |
| **Капитальный ремонт (переходящие объекты на 2019 год)** | | | | |
|  | ***Жилой дом д.Лесная 7*** |  | Капитальный ремонт кровли, замена оконных и дверных проемов, замена участка наружного водопровода, ремонт балконов, ремонт входов в подвал | 130367,42 |